## список аварий
бит | Значение | На экране
0 | Авария насоса ВоКал2 | Авария насоса ВоКал2
1 | Авария жалюзи притока! | Авария жалюзи(прит.)
2 | Авария жалюзи вытяжки! | Авария жалюзи(выт.)
3 | Авария вентилятора притока! | Авария вент.(прит.)
4 | Авария вентилятора вытяжки! | Авария вент.(вытяж.)
5 | Защита от заморозки! | Угроза заморозки
6 | Перегруз насоса ВоКал! | Авария насоса ВоКал
7 | Перегрев ТЭН! | Перегрев ТЭН
8 | Авария компрессора! | Авария компрессора
9 | Авария рекуператора! | Авария рекуператора
10 | Авария увлажнителя! | Авария увлажнителя
11 | Авария насоса ВоОхл | Авария насоса ВоОхл
12 | Угроза пожара! | Пожарный датчик
13 | Обрыв датчика! | Обрыв датчика
14 | Обрыв связи! | Обрыв связи
15 | Нет воды! | Нет воды в системе
16 | Фильтр притока | Замените ф.притока!
17 | Фильтр вытяжки | Замените ф.вытяжки!
18 | Ошибка версии! | Ошибка версии!
19 | Авария датчика рекуператора (Твытяж или PDS) | Авар.датч.рекуперат.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | Невозможность регулировки влажности | Обрыв датчика h
30 | Невозможность регулировки CO2 или Расхода | Обрыв датчика CO2
31