## список состояний
бит | Значение
0 | Останов
1 | Ожидание
2 | Блокировка
3 | Продувка
4 | Прогрев
5 | Жалюзи
6 | Вентилятор
7
8
9 | Перезапуск
10 | Работа
11
12 | << СБРОС >>
13
14
15